基本測量實施規則

中華民國96年11月15日內政部台內地字第0960173460號令訂定

立法意旨：

一、 測量基準之測量視其基準性質而略有差異，爰列舉其測量事項作為實施依據；其中追溯檢校乙項係參照度量衡法第二條第十款所定，指經過連續之相互比對，使儀器之準確度與國際或國家度量衡標準維持一致之行為。

### 二、 考量測量基準之測量事項略有差異，爰應依中央主管機關所定精度規範為之，並得視實際執行情形酌予增減。

#### 第三章、測量基準之測量

第 10 條

測量基準之測量事項如下：

一、選址及站址、點位之設置。

二、觀測、計算及調製成果圖表。

三、自動觀測數據之傳輸及建檔。

四、站址、點位之管理及維護。

五、實施追溯檢校之行為。

六、觀測不確定度之評估。

七、站址、點位之變動量分析。

八、其他與測量基準相關之測量。

前項之測量事項，應依中央主管機關所定精度規範為之，並得視實際執行情形酌予增減。

第 11 條

測量基準之站址、點位，應設置於地質條件穩定且易經常維護之位置。

測量基準之測量，應以嚴密之施測程序為之，並應率定儀器誤差及環境變化之影響。

第 12 條

衛星追蹤站、潮位站及重力基準站之測量，應為長期自動觀測；其成果並應作統計分析。

第 13 條

潮位站之長期觀測成果，應作為測量水準原點或深度原點之依據。

重力基準站之長期觀測成果，應作為測量絕對重力點之依據。

第 14 條

水準原點、深度原點及絕對重力點，應設置為雙（正、副）點位並定期檢測之。

衛星追蹤站、潮位站及重力基準站，除依前項規定辦理外，並得設置一個以上副點位。